## Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

## Приказ

| 22 октября 2008 |  | N 584н |
| --- | --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 ноября 2008 г.
Регистрационный N 12667

## Об утверждении норм допустимого воздействия на человека поражающих факторов гражданского оружия самообороны

В соответствии со статьями 3 и 6 Федерального закона от 13   декабря

1996 г.  N 150-ФЗ  "Об  оружии"  (Собрание  законодательства   Российской

Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2008; N 10, ст. 900) приказываю:

Утвердить:

Нормы допустимого воздействия патронов  светозвукового  действия  к

огнестрельному бесствольному оружию отечественного производства согласно

приложению N 1;

Нормы  выходных  параметров  электрошоковых  устройств  и   искровых

разрядников отечественного производства согласно приложению N 2;

Нормы допустимого воздействия патронов травматического  действия   к

огнестрельному гладкоствольному длинноствольному оружию и   бесствольному

оружию отечественного производства согласно приложению N 3.

Министр                                                    Т.А. Голикова

Приложение N 1

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 22 октября 2008 г. N 584н

Нормы допустимого воздействия патронов светозвукового действия к

огнестрельному бесствольному оружию отечественного производства

+------------------------------------------------------------------------N

| Поражающие  |Клинико-физи-|  Измеряемые  |   Величины   |    Норма     |

|   факторы   | ологические |  параметры   |  измеряемых  | воздействия  |

|             |   реакции   | воздействия  | параметров,  |              |

|             |  организма  |              |   единицы    |              |

|             |             |              |  измерения   |              |

|-------------+-------------+--------------+--------------+--------------|

|Одиночная    |нарушение    |энергетическая|5       10(-2)|отсутствие    |

|вспышка      |функциональ- |экспозиция    |Дж/см2        |органических  |

|светового    |ного         |--------------+--------------|повреждений   |

|импульса     |состояния    |длительность  |1,0 - 10,0 мс |зрительного   |

|             |зрительного  |вспышки       |              |анализатора   |

|             |анализатора  |              |              |              |

|             |(временное   |              |              |              |

|             |ослепление)  |              |              |              |

|-------------+-------------+--------------+--------------+--------------|

|Одиночный    |нарушение    |допустимый    |145 дБ - при  |отсутствие    |

|акустический |функциональ- |пиковый       |1,0-20,0 мс   |органических  |

|импульс      |ного         |уровень       |              |повреждений   |

|             |состояния    |звукового     |140 дБ - при  |слухового     |

|             |слухового    |давления   при|20,0  -  100,0|анализатора   |

|             |анализатора  |длительности  |мс            |              |

|             |(временное   |акустического |              |              |

|             |оглушение)   |импульса      |135 дБ - при  |              |

|             |             |              |100,0-200,0 мс|              |

|-------------+-------------+--------------+--------------+--------------|

|Твердые      |механическое |минимальная   |1,0 м         |отсутствие    |

|частицы      |повреждение  |разрешенная   |              |механических  |

|продуктов    |оболочек глаз|дальность     |              |повреждений   |

|сгорания     |             |стрельбы      |              |оболочек глаз |

|пиротехничес-|             |              |              |              |

|кой смеси    |             |              |              |              |

+------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 2

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 22 октября 2008 г. N 584н

Нормы выходных параметров электрошоковых устройств и искровых разрядников

отечественного производства

+-----------------------------------------------------------------------N

| Поражающий |Клинико-физиологичес-| Регистрируемые  |  Нормы выходных  |

|   фактор   |кие реакции организма| физиологические |    параметров    |

|            |                     |    параметры    |                  |

|------------+---------------------+-----------------+------------------|

|Импульсный  |электроожог (эритема,|степень          |умеренная         |

|разряд      |коагуляция)          |выраженности     |выраженность      |

|электричес- |                     |повреждения кожи |повреждающего     |

|кого тока   |                     |                 |действия на кожу  |

|            |                     |                 |(2 класс степени  |

|            |                     |                 |повреждающего     |

|            |                     |                 |действия на кожу) |

|            |---------------------+-----------------+------------------|

|            |нарушение            |ритм сердечных   |отсутствие        |

|            |функционального      |сокращений при   |нарушений ритма   |

|            |состояния            |регистрации ЭКГ  |сердечных         |

|            |сердечно-сосудистой  |                 |сокращений        |

|            |системы              |                 |                  |

|            |                     |-----------------+------------------|

|            |                     |частота сердечных|наличие изменений |

|            |                     |сокращений при   |частоты сердечных |

|            |                     |регистрации ЭКГ  |сокращений в      |

|            |                     |                 |течение не более  |

|            |                     |                 |10 минут с момента|

|            |                     |                 |воздействия       |

|            |---------------------+-----------------+------------------|

|            |нарушение            |частота дыхания  |наличие изменений |

|            |функционального      |                 |частоты           |

|            |состояния системы    |                 |дыхательных       |

|            |дыхания              |                 |движений в течение|

|            |                     |                 |не более 10 минут |

|            |                     |                 |с момента         |

|            |                     |                 |воздействия       |

|            |---------------------+-----------------+------------------|

|            |судорожный синдром   |наличие и        |наличие изменений |

|            |                     |характер судорог |локомоторной      |

|            |                     |                 |активности и      |

|            |                     |                 |эмоциональной     |

|            |                     |                 |реакции в течение |

|            |                     |                 |не более 10 минут |

|            |                     |                 |с момента         |

|            |                     |                 |воздействия       |

|            |---------------------+-----------------+------------------|

|            |тяжесть ответной     |степень тяжести  |не более 15 баллов|

|            |клинико-физиологичес-|ответной реакции |по классификации  |

|            |кой реакции          |организма        |эффективности     |

|            |функциональных систем|                 |поражающего       |

|            |организма            |                 |фактора           |

+-----------------------------------------------------------------------+

Приложение N 3

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 22 октября 2008 г. N 584н

Нормы допустимого воздействия

патронов травматического действия к огнестрельному гладкоствольному

длинноствольному оружию и бесствольному оружию отечественного

производства

+-----------------------------------------------------------------------N

|           Вид оружия           |    Минимальная    |Норма воздействия |

|                                |    разрешенная    |                  |

|                                |     дальность     |                  |

|                                |    стрельбы, м    |                  |

|--------------------------------+-------------------+------------------|

|Огнестрельное бесствольное      |        1,0        |невозможность     |

|оружие                          |                   |причинения тяжкого|

|--------------------------------+-------------------|вреда здоровью    |

|Огнестрельное гладкоствольное   |       10,0        |                  |

|длинноствольное оружие          |                   |                  |

+-----------------------------------------------------------------------+